| Ubicazione del recipiente di gas liquefatto |  |
| --- | --- |
| (indirizzo, località): |  |

Planimetria dell'impianto: vedi allegato 1

- Dati relativi al gestore

| Nome del gestore |  |
| --- | --- |
| Indirizzo |  |

- Dati relativi al proprietario

| Nome del proprietario |  |
| --- | --- |
| Indirizzo |  |

- Dati relativi all'installatore

| Nome dell'installatore |  |
| --- | --- |
| Indirizzo |  |

- Dati relativi al recipiente

| N. di fabbricazione |  |
| --- | --- |
| Nome del fabbricante |  |
| Indirizzo |  |
| Notifica OUAP | Sì No => compilare il formulario di notifica Suva 88223.i |

- Descrizione breve

| Durata installazione | Illimitata Temporanea dal al |
| --- | --- |
| Tipo installazione | Fuori terra Nel locale Interrato Ricoperto di terra |
| Volume | m3 |
| Utilizzo previsto | Riscaldamento Per essiccazione di opere edili Produzione / Fabbricazione |
| Distanze di sicurezza | Pericolosità per il vicinato: Distanza: m |
| Protezione antincendio | Dispositivo d'irrorazione Altro: Dispositivo mobile di spegnimento (estintore, ecc.) La segnalazione è stata fatta al comando del corpo pompieri locale |

- Zona(e) Ex

| Suddivisione in zone Ex secondo Suva 2153 (punti 2.2 e 5.1) | Sì Piano delle zone Ex, vedi allegato 2 | No Piano delle zone Ex, vedi allegato 2 Analisi del rischio, vedi allegato 3 |
| --- | --- | --- |

Si può evitare di eseguire un'analisi del rischio se si adottano le valutazioni della Suva (opuscolo 2153).

- Prevenzione contro le esplosioni: misure di attuazione

7.1 Misure per evitare la formazione di un'atmosfera esplosiva

| L'ubicazione del serbatoio è ventilata in modo adeguato | Ventilazione naturale Ventilazione artificiale Non necessario (interrato) |
| --- | --- |
| La valvola di sicurezza garantisce lo sfogo senza pericolo | Sì No, provvedimenti: |
| In un raggio di 5 m non sono pre-senti canali di scolo o altre aperture che comunicano con zone sotterranee, cantine, fosse, pozzi o canali | Sì No, provvedimenti: |

7.2 Misure per prevenire potenziali fonti d'innesco

| Attrezzature elettriche idonee per le zone Ex | Sì No, provvedimenti: |
| --- | --- |
| Scariche elettrostatiche impedite | Sì, tutte le parti dell'impianto sono collegate tra loro e a massa No, provvedimenti: |
| Impianto parafulmine presente | Sì Non necessario, perché No, provvedimenti: |

7.3 Misure costruttive di protezione

Non sono adottate misure costruttive, in quanto la protezione contro le esplosioni può essere realizzata con misure preventive e non si deve temere la propagazione delle esplosioni.

7.4 Altre misure tecniche

| Protezione antiurto per il recipiente | Sì Non necessaria, perché No, misura(e): |
| --- | --- |
| Impianto d'irrorazione | Sì Non necessario, perché No, provvedimenti: |
| Vie di transito permesse sopra il recipiente interrato | Sì, carrabile Non pertinente No, provvedimenti: |
| Verniciatura anticorrosione per tubazioni e parti dell'impianto | Sì Non necessaria, perché No, provvedimenti: |

### Misure organizzative

La manutenzione e il rispetto dei termini di verifica secondo OUAP, i corsi di formazione e le istruzioni sono garantite dal gestore.

| Cartello di divieto (fumo e fonti d'innesco) |  | Sì, presente |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Segnale di pericolo «EX» |  | Sì, presente |  |
| Autorizzazione per lavori di saldatura nelle zone a rischio di esplosione |  | Sì, presente, vedi allegato 4 |  |
| Protezione contro gli interventi non autorizzati al recipiente | Sì, presente: recinzione protezione per l’attrezzatura coperchio del pozzetto d'ispezione chiuso |  | No No, misura(e): |

Per il gestore la procedura da adottare in caso di emergenza è definita e documentata.

| Procedura in caso d’incendio | Sì, presente, vedi allegato 5 No, misura (e): |
| --- | --- |
| Procedura in caso di fuoriuscita di gas | Sì, presente, vedi allegato 5 No, misura (e): |

- Dichiarazioni di conformità e istruzioni per l’uso

Per le attrezzature di lavoro e di esercizio sono presenti le dichiarazioni di conformità e le istruzioni per l’uso.

| Recipiente | Sì, presenti, vedi allegato 6 |
| --- | --- |
| Attrezzature di esercizio idonee per zona Ex, come ventilazione, illuminazione, ecc. | Sì, certificazione ATEX presente, vedi allegato 6 No, provvedimenti: |

- Verifiche, notifica attrezzatura a pressione e verbali

| Verifica dell'impianto parafulmine | Sì, presente, vedi allegato 7 Non necessaria, perché |
| --- | --- |
| Notifica dell'attrezzatura a pressione | Sì, avvenuta Ufficio notifiche OUAP Suva / Polizia del fuoco (temporanea) |
| Verbale di messa in servizio | Sì, presente, vedi allegato 7 |

- Allegati

Allegato 1 	Planimetria dell'impianto

Allegato 2 	Piano delle zone Ex

Allegato 3 	Analisi del rischio

Allegato 4 	Autorizzazione per lavori di saldatura

Allegato 5 	Comportamento in caso di emergenza

Allegato 6 	Dichiarazioni di conformità

Allegato 7 	Verbali

Il documento richiesto sulla protezione contro le esplosioni è stato presentato per la messa in servizio. Tutti i provvedimenti di protezione necessari sono stati messi in atto.

I seguenti provvedimenti saranno adottati prima della messa in servizio dell'impianto a gas liquefatto:

| Misura(e) | Responsabile | Scadenza |
| --- | --- | --- |

Autore:	     	Gestore dell’impianto:

Luogo/data:      	Luogo/data:

Firma: 	……………………………..…….	Firma: 	………………………………………….…..