| Standort des Flüssiggastanks |  |
| --- | --- |
| (Adresse, Ort): |  |

Lageplan der Anlage siehe Anhang 1

- Angaben zum Betreiber

| Name des Betreibers |  |
| --- | --- |
| Adresse |  |

- Angaben zum Ersteller

| Name des Erstellers |  |
| --- | --- |
| Adresse |  |

- Angaben zum Besitzer

| Name des Besitzers |  |
| --- | --- |
| Adresse |  |

- Angaben zum Tank

| Fabrikations-Nr. |  |
| --- | --- |
| Name des Tank-Herstellers |  |
| Adresse |  |
| DGVV-Meldung | ja nein; => Meldeformular 88223.d ausfüllen |

- Kurzbeschreibung

| Aufstellungsdauer | unbeschränkt temporär von bis |
| --- | --- |
| Aufstellungsart | überflur im Raum erdverlegt erdüberdeckt |
| Volumen | m3 |
| Verwendungszweck | Heizung Bautrocknung Produktion / Herstellung |
| Schutzabstände | Nachbarschaftsgefährdung: Abstand: m |
| Brandschutz | Berieselungseinrichtung andere: mobile Löscheinrichtung Meldung erfolgte an die örtlichen Feuerwehrkommando |

- Festlegung der Ex-Zone(n)

| Ex-Zoneneinteilung nach Suva 2153 (Ziffer 2.2 & 5.1) | ja Ex-Zonenplan siehe Anhang 2 | nein Ex-Zonenplan siehe Anhang 2 Risikoanalyse siehe Anhang 3 |
| --- | --- | --- |

Auf eine Risikoanalyse kann verzichtet werden, wenn auf die Risikoüberlegungen der Suva (Merkblatt 2153) abgestützt wird.

- Umsetzung des Explosionsschutzes

7.1 Massnahmen zur Vermeidung explosionsfähiger Atmosphäre

| Standort des Behälters ist ausreichend gelüftet | Natürliche Lüftung Künstliche Lüftung Nicht notwendig, erdverlegt |
| --- | --- |
| Gefahrloses Abblasen aus Sicherheitsventilen ist gewährleistet | Ja Nein, Massnahme(n): |
| Innerhalb 5 m sind keine Abläufe und keine Öffnungen zu tiefer gelegenen Räumen, Kellern, Gruben, Schächten und Kanälen vorhanden | Ja Nein, Massnahme(n): |

7.2 Massnahmen zur Vermeidung potentieller Zündquellen

| Elektrische Betriebsmittel sind zonenkonform | Ja Nein, Massnahme(n): |
| --- | --- |
| Elektrostatische Entladung verhindert | Ja, alle Anlageteile sind miteinander verbunden und geerdet. Nein, Massnahme(n): |
| Blitzschutzanlage ist vorhanden | Ja Nicht notwendig, weil Nein, Massnahme(n): |

7.3 Konstruktiver Explosionsschutz

Es werden keine Massnahmen des konstruktiven Explosionsschutzes ergriffen, da der Explosionsschutz mit vorbeugenden Massnahmen realisiert werden kann und auch nicht mit Explosionsübertragungen gerechnet werden muss.

7.4 Weitere technische Massnahmen

| Anfahrschutz des Behälters | Ja Nicht notwendig, weil Nein, Massnahme(n): |
| --- | --- |
| Berieselungsanlage | Ja Nicht notwendig, weil Nein, Massnahme(n): |
| Sichere Verkehrswege über erdgedeckten Tank | Ja Nicht zutreffend Nein, Massnahme(n): |
| Korrosionsschutzanstrich der Rohrleitungen und Anlagenteile | Ja Nicht notwendig, weil Nein, Massnahme(n): |

### Organisatorische Massnahmen

Wartung und Einhaltung der Prüffristen nach DGVV, Schulungen und Unterweisungen wird durch den Betreiber sichergestellt.

| Verbotstafel für Rauchverbot bzw. Zündquellen |  | Ja, angebracht |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Warnzeichen EX |  | Ja, angebracht |  |
| Eine Erlaubnis für Feuerarbeiten in Ex-Zonen (Schweissbewilligung) |  | Ja, vorhanden, siehe Anhang 4 |  |
| Schutz vor Eingriffen Unbefugter am Behälter | Ja, vorhanden durch Umzäunung Behälterarmaturen gesichert Domschacht verschlossen |  | Nein Massnahme(n): |

Das Vorgehen bei Notfällen ist für den Betreiber festgelegt und dokumentiert.

| Brand | Ja, vorhanden, siehe Anhang 5 Nein, Massnahme(n): |
| --- | --- |
| Gasaustritt | Ja, vorhanden, siehe Anhang 5 Nein, Massnahme(n): |

- Konformitätserklärungen und Bedienungsanleitungen

Für die Arbeits- und Betriebsmittel sind Konformitätserklärungen und Bedienungsanleitungen vorhanden.

| Behälter | Ja, vorhanden, siehe Anhang 6 |
| --- | --- |
| Für Betriebsmittel in der Ex-Zone wie Lüftung, Leuchten, … | Ja, ATEX-Zertifizierung vorhanden, siehe Anhang 6 Nein, Massnahme(n): |

- Prüfungen, Meldung Druckbehälter und Protokolle

| Prüfung der Blitzschutzanlage | Ja, vorhanden, siehe Anhang 7 Nicht notwendig, weil |
| --- | --- |
| Meldung Druckbehälter | Ja, erfolgt DGVV-Meldestelle Suva / Feuerpolizei (temporär) |
| Inbetriebnahme – Protokoll | Ja, vorhanden, siehe Anhang 7 |

- Anhänge

Anhang  1: 	Lageplan der Anlage

Anhang  2: 	Ex-Zonenplan

Anhang  3: 	Risikoanalyse

Anhang  4: 	Erlaubnis für Feuerarbeiten (Schweissbewilligung)

Anhang  5: 	Verhalten bei Notfällen

Anhang  6: 	Konformitätserklärungen

Anhang  7: 	Protokolle

Das erforderliche Explosionsschutzdokument ist zur Inbetriebnahme vorgelegt worden. Alle erforderlichen Schutzmassnahmen sind erfüllt.

Folgende Massnahmen werden bis zur Inbetriebnahme der Flüssiggasanlage erledigt:

| Massnahme(n) | Verantwortlich | Termin |
| --- | --- | --- |

Verfasser:	     	Anlagenbetreiber:

Ort: Datum:	     	Ort, Datum:

Unterschrift:	…………………………………….	Unterschrift:	……………………………………..