## Introduzione
Calcolo del grado di fonoassorbimento medio di un locale
Versione: | 1.22 | Data: | 2023-05-23
Il coefficiente medio di assorbimento acustico αs è una delle tre varianti di valore indicativo per i locali industriali e artigianali con posti di lavoro permanenti. In base alle dimensioni di un locale (cubica) e ai valori di fonoassorbimento di diversi materiali di superficie, si può fare una stima del grado di fonoassorbimento come dell'intero locale. La qualità acustica è considerata sufficiente se αs è almeno 0,25. Per gli uffici e i laboratori non viene utilizzato il coefficiente medio di assorbimento acustico αs. In questo caso occorre determinare il rapporto tra l'area di assorbimento acustico equivalente e il volume A/V dell'ambiente. I dettagli in merito si trovano nella indicazioni all'ordinanza 3 della Legge sul lavoro (art. 22). Nel foglio "Materiali" è possibile aggiungere i dati relativi ad altri prodotti.
Rimandi:
Valori acustici limite e di riferimento |  | www.suva.ch/86048.i
Suva Lucerna, Settore chimica, fisica & ergonomia
Tel. 041 419 61 34
akustik@suva.ch

## Calcolo
Calcolo del grado di fonoassorbimento as di un locale
Ditta | [11 empty] | Versione: | 1.22
2023-05-23
Reparto/locale
Genere d'utilizzazione
Dimensioni del locale
Lunghezza [m]
Larghezza [m]
Altezza [m] |  |  | Volume del locale [m3] |  |  | 0
|  | Grado di fonoassorbimento αs | [5 empty] | Superficie di assorbimento equivalente A [m2]
Materiale / proprietà | Superficie [m2] | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz
Soffitto | 0
indefinito | 0
Pareti | 0
indefinito | 0
Pavimento | 0
indefinito | 0
Superficie del locale Stotale [m2] | 0
Superficie di assorbimento Atotale(f) [m2] | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raporto A/V [m-1]
Grado di fonoassorbimento αs(f) = Atotale / Stotale |  | - | - | - | - | - | -
Valore minimo rechiesto αs,medio | 0,25
Grado di fonoassorbimento medio αs,medio | - |  | Valore minimo richiesto* (αs ≥ 0,25):
* secondo le indicazioni relative all'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro, www.seco.admin.ch
Luogo, data
Note on B7: Con il tasto Tab è possibile passare da un campo di immissione all'altro.
Note on A16: Cliccare sul triangolino a lato del campo di immissione per selezionare il materiale.
Note on N35: Per uffici/laboratori. I valori tengono conto solo delle superfici di confine della stanza, ma non dei mobili e dell'assorbimento dell'aria (sono quindi sul lato "sicuro"). Per i valori guida, vedere www.suva.ch/86048.i, punto 4.

## Materiali
Nr. | Materiale | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | < Grado di fonoassorbimento as per banda d'ottava
1 | Aperture | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Baffle, distanza = 0,75 x altezza Baffle | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | Nota: i coefficienti di assorbimento acustico superiori a 1,00 sembrano inizialmente contraddittori, poiché una superficie non può assorbire più del 100% dell'energia sonora incidente. Tuttavia, ci sono casi in cui l'area di assorbimento effettivo è maggiore dell'area di proiezione del campione di prova a causa di effetti di bordo o di diffrazione. I valori di αs indicati dal fornitore sono corretti per le dimensioni dell'oggetto di prova corrispondente. Per una superficie notevolmente più grande dell'oggetto di prova (ad esempio, un soffitto acustico sull’intera superficie del soffitto), l'assorbimento acustico è sovrastimato. Ciò è dovuto alla diminuzione degli effetti di diffrazione e dei bordi. Raccomandazione: per i soffitti acustici a tutta superficie (ad es. >80% della superficie del soffitto), i valori di αs dovrebbero essere limitati a 1,00. Per superfici più piccole, è possibile utilizzare i valori di laboratorio. Per superfici più piccole, si possono utilizzare i valori del test di laboratorio, anche se sono >1,00.
3 | Baffle, distanza =1,0 x altezza Baffle | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.85 | 0.8
4 | Baffle, distanza = 1,4 x altezza Baffle | 0.2 | 0.35 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.75
5 | Calcestruzzo, grezzo | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05
6 | Cilindro acustico Æ150 mm, distanza tra le file 500 mm | 0.19 | 0.5 | 0.78 | 0.95 | 0.96 | 0.98
7 | Cilindro acustico Æ150 mm, distanza tra le file 1000 mm | 0.18 | 0.26 | 0.48 | 0.66 | 0.69 | 0.72
8 | Finestre chiuse | 0.25 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.03
9 | Intonaco | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.08
10 | Intonaco acustico, spessore 20 mm | 0.05 | 0.15 | 0.35 | 0.6 | 0.85 | 0.7
11 | Mattone non intonacare | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.14
12 | Pannelli in fibre minerali, spessore 30 mm, nessuna dist. | 0.07 | 0.29 | 0.74 | 0.92 | 0.95 | 0.92
13 | Pannelli in fibre minerali, spessore 50 mm, nessuna dist. | 0.22 | 0.83 | 1.06 | 1.02 | 0.98 | 0.95
14 | Pannelli in fibre minerali, spessore 100 mm, nessuna dist. | 0.54 | 1.03 | 0.98 | 1.04 | 1 | 1.09
15 | Pannelli in lana di legno, spessore 25 mm, nessuna dist. | 0.08 | 0.11 | 0.18 | 0.5 | 0.8 | 0.72
16 | Pannelli in lana di legno, spessore 50 mm, nessuna dist. | 0.17 | 0.22 | 0.42 | 0.78 | 0.65 | 0.95
17 | Parquet | 0.1 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06
18 | Pavimenti in plastica | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05
19 | Perlinato | 0.15 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08
20 | Perlinato con materiale di riempimento | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 0.1
21 | Piastra acustica con microscanalature, distanza 50 mm | 0.02 | 0.03 | 0.12 | 0.35 | 0.58 | 0.45
22 | Piastra acustica con microscanalature, distanza 200 mm | 0.12 | 0.39 | 0.45 | 0.3 | 0.4 | 0.44
23 | Piastra in poliestere, spessore 25 mm, distanza 50 mm | 0.15 | 0.42 | 0.9 | 0.99 | 0.97 | 0.95
24 | Piastra in poliestere, spessore 25 mm, distanza 200 mm | 0.55 | 0.7 | 0.88 | 0.86 | 0.99 | 0.95
25 | Piastre metalliche forate (7%), senza lana minerale, dist. 200 mm | 0.41 | 0.76 | 0.91 | 0.59 | 0.67 | 0.62
26 | Piastre metalliche forate (16%), lana minerale 30 mm, dist. 170 mm | 0.35 | 0.86 | 0.98 | 0.88 | 1.01 | 0.91
27 | Piastre metalliche forate (30%), lana minerale 60 mm, nessuna dist. | 0.15 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.95 | 0.98
28 | Tappeti, spessore 6 mm | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.2 | 0.3 | 0.35
29 | Tappeti, spessore 10 mm | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.3 | 0.5 | 0.8
30
31