Name der Anlage:

Standort (Adresse, Ort):

Anmerkung zum Ausfüllen: Es kann auch auf externe Dokumente verwiesen werden.

- Angaben zum Betrieb

| Name des Betriebs: | …………………………………………………………….……………….… |
| --- | --- |
| Standortadresse: | ………………………………………………….……………………….…… |
| Anlagebesitzer | ………………………………………..………..……………………………. |

- Verantwortlicher

| Für den Betrieb: | ………………………………………………….……………………….…… |
| --- | --- |
| Für die Anlage: | ………………………………………………….……………………………. |

- Kurzbeschreibung

3.1 Module und Aufstellungsort

| Modul | Volumen [m³] | Überflur | Erdverlegt | Andere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Behälter | …………… | ja | ja | …………… |
| Modul | Zapfsäuleninsel | Kompaktanlaqe | Schlauchlänge [m] |  |
| Zapfsäule | ja | ja | …………… |  |
| Modul | Länge [m] |  |  |  |
| Rohrleitung | …………… |  |  |  |

3.2 Lieferant der Anlage

| Name des Lieferanten: | Säule: ……….…………..….. | Behälter: …………….……..….. |
| --- | --- | --- |
| Adresse des Lieferanten: | …………………..……. ………………….……. | …………………..……. ………………….……. |

3.3 Lageplan der Anlage

| Lageplan der Anlage: | Ja, vorhanden, siehe Anhang 1 |
| --- | --- |

3.4 R&I-Schema der Anlage

| R&I-Schema der Anlage: | Ja, vorhanden, siehe Anhang 2 |
| --- | --- |

3.5 Stoffdaten

| Sicherheitsdatenblatt: | Ja, vorhanden, siehe Anhang 3 |
| --- | --- |

- Beurteilung des Explosionsrisikos

| Ex-Zoneneinteilung nach Suva 2153 siehe Anhang 4 (Zif. 2.2 & 5.1 & 5.2) | Ja Ex-Zonenplan siehe Anhang 5 | Nein Ex-Zonenplan siehe Anhang 5 Risikoanalyse siehe Anhang 6 |
| --- | --- | --- |

Auf eine Risikoanalyse kann verzichtet werden, wenn auf die Risikoüberlegungen der Suva (Merkblatt 2153) abgestützt wird.

- Umsetzung des Explosionsschutzes

5.1 Massnahmen zur Vermeidung explosionsfähiger Atmosphäre

| Standort der Tanksäule ist ausreichend gelüftet | Natürliche Lüftung | Künstliche Lüftung |
| --- | --- | --- |
| Standort des Behälters ist ausreichend gelüftet | Natürliche Lüftung | Künstliche Lüftung |
| Ein gefahrloses Abblasen aus Sicherheitsventilen ist gewährleistet | Ja, gewährleistet | Nein Massnahme(n):……………………… …………………………………………. |
| Innerhalb 5m sind keine Abläufe und keine Öffnungen zu tiefer gelegenen Räumen, Kel-lern, Gruben, Schächten und Kanälen vorhanden | Ja, nicht vorhanden | Nein Massnahme(n):……………………… ………………………………………….………………………………………….…………………………………………. |
| Kabel- und Rohrdurch-führungen sind abgedichtet | Ja, vorhanden | Nein Massnahme(n):……………………… …………………………………………. |

5.2 Massnahmen zur Vermeidung potentieller Zündquellen

| Explosionsgeschützte Zapfsäule | Ja, vorhanden | Nein Massnahme(n):……………………… …………………………………………. |
| --- | --- | --- |
| Explosionsgeschütztes Zählwerk | Ja, vorhanden | Nein Massnahme(n):……………………… …………………………………………. |
| Weitere Ex-geschützte Betriebsmittel: Zahlautomat | Ja, vorhanden | Nein Massnahme(n):……………………… …………………………………………. |
| Weitere Ex-geschützte Betriebsmittel: ……………………………. | Ja, vorhanden | Nein Massnahme(n):……………………… …………………………………………. |
| Blitzschutzanlage ist vorhanden | Ja, vorhanden | Nein Massnahme(n):……………………… …………………………………………. |

5.3 Konstruktiver Explosionsschutz

Es werden keine Massnahmen des konstruktiven Explosionsschutzes ergriffen, da der Explosions-schutz mit vorbeugenden Massnahmen realisiert werden kann und auch nicht mit  Explosions-übertragungen gerechnet werden muss.

5.4 Weitere Technische Massnahmen

| Korrosionsschutzanstrich der Rohrleitungen und Anlagenteile | Ja, vorhanden | Nein Massnahme(n):……………………… …………………………………………. |
| --- | --- | --- |
| Anfahrschutz des Behälters | Ja, vorhanden | Nein Massnahme(n):……………………… …………………………………………. |
| Anfahrschutz der Säule | Ja, vorhanden | Nein Massnahme(n):……………………… …………………………………………. |
| Abreisskupplung im Schlauch | Ja, vorhanden | Nein Massnahme(n):……………………… …………………………………………. |
| Not-Aus an der Zapfsäule | Ja, vorhanden | Nein Massnahme(n):……………………… …………………………………………. |
| Not-Aus an der Kasse | Ja, vorhanden | Nein Massnahme(n):……………………… …………………………………………. |
| Notabschaltung bei Ausfall von Hilfsenergie (nur bei Zapfsäule mit Luftüberdruck im Zählwerk) | Ja, vorhanden | Nein Massnahme(n):……………………… …………………………………………. |

### Organisatorische Massnahmen

### 6.1 Informationen und Instruktionen von Mitarbeitern und Kontraktoren

Das Personal führt eine regelmässige Kontrolle der Anlage durch. Wartung und Einhaltung der Prüffristen nach DGVV, Schulungen und Unterweisungen wird durch den Betreiber sichergestellt.

| Dokumentation der Informationen und Instruktionen von Mitarbeitern und Kontraktoren | Ja, vorhanden, siehe Anhang 7 |
| --- | --- |
| Verbotstafel für Schneid- und Schweissarbeiten (Zündquellen) | Ja, vorhanden |

### 6.2 Schriftliche Anweisungen, Arbeitsfreigaben

| Eine Betriebsanweisung für die Instandhaltung in Ex-Zonen | Ja, vorhanden, siehe Anhang 8 |
| --- | --- |
| Eine Erlaubnis für Feuerarbeiten in Ex-Zonen (Schweissbewilligung) | Ja, vorhanden, siehe Anhang 9 |
| Eine Anweisung für das Verhalten bei Betriebsstörungen | Ja, vorhanden, siehe Anhang 10 |

### 6.3 Diverse organisatorische Massnahmen

| Schutz vor Eingriffen Unbefugter am Behälter | Ja, vorhanden durch - Umzäunung - Behälterarmaturen gesichert - Domschacht verschlossen | Nein Massnahme(n):…………..…… …………………………….……. ………………………………….. ………………………………….. |
| --- | --- | --- |
| Anweisung für tägliche Kontrolle der Anlage vor der Inbetriebnahme | Ja, vorhanden | Nein Massnahme(n):……………… …………………………………. |
| Notfallrufnummern und Bedienungsanweisung an der Zapfsäule | Ja, vorhanden | Nein Massnahme(n):……………… …………………………………. |

### 6.4 Koordination zwischen mehreren Arbeitgebern

Für eine Koordination wird gesorgt, wenn Mitarbeiter mehrerer Unternehmen an der Anlage tätig werden.

| Für die Koordination verantwortlicher Mitarbeiter: | Herr …………………………………, …………………….. AG |
| --- | --- |

### 6.5 Notfallplanung

Das Vorgehen bei Notfällen ist für die Mitarbeiter festgelegt und dokumentiert.

| Brand | Ja, vorhanden siehe Anhang 10 | Nein Massnahme(n):……………………… …………………………………………. |
| --- | --- | --- |
| Gasaustritt | Ja, vorhanden siehe Anhang 10 | Nein Massnahme(n):……………………… …………………………………………. |
| Verletzungen | Ja, vorhanden siehe Anhang 10 | Nein Massnahme(n):……………………… …………………………………………. |

- Konformitätserklärungen und Bedienungsanleitungen

Für die Arbeits- und Betriebsmittel sind Konformitätserklärungen und Bedienungsanleitungen vorhanden

| Behälter | Ja, vorhanden siehe Anhang 11 | Nein Massnahme(n):……………………… …………………………………………. |
| --- | --- | --- |
| Zapfsäule | Ja, vorhanden siehe Anhang 11 | Nein Massnahme(n):……………………… …………………………………………. |
| Für elektrische Betriebs-mittel in der Ex-Zone: Lüftung | Ja, vorhanden siehe Anhang 11 | Nein Massnahme(n):……………………… …………………………………………. |
| Für elektrische Betriebs-mittel in der Ex-Zone: Leuchten | Ja, vorhanden siehe Anhang 11 | Nein Massnahme(n):……………………… …………………………………………. |

- Prüfungen und Kontrollen

| Prüfung der elektrischen Installationen | Ja, vorhanden | Nein Massnahme(n):……………………… …………………………………………. |
| --- | --- | --- |
| Prüfung der Blitzschutzanlage | Ja, vorhanden | Nein Massnahme(n):……………………… …………………………………………. |
| SVTI – Protokolle | Ja, vorhanden | Nein Massnahme(n):……………………… …………………………………………. |
| Inbetriebnahme – Protokoll | Ja, vorhanden | Nein Massnahme(n):……………………… …………………………………………. |
| Periodische Dichtheitsprüfung | Ja, vorhanden | Nein Massnahme(n):……………………… …………………………………………. |

- Anhänge

Anhang  1: 	Lageplan der Anlage

Anhang  2: 	R & I-Schema der Anlage

Anhang  3: 	Sicherheitsdatenblatt Flüssiggas

Anhang  4: 	Ex-Zoneneinteilung nach Suva Merkblatt 2153

Anhang  5: 	Ex-Zonenplan

Anhang  6: 	Risikoanalyse

Anhang  7:	Dokumentation der Information und Instruktion

Anhang  8: 	Betriebsanweisung für die Instandhaltung

Anhang  9: 	Erlaubnis für Feuerarbeiten (Schweissbewilligung)

Anhang 10: 	Anweisungen bei Betriebsstörungen und Notfällen

Anhang 11: 	Konformitätserklärungen

Das erforderliche Explosionsschutzdokument ist zur Inbetriebnahme vorgelegt worden. Alle erforderlichen Schutzmassnahmen sind erfüllt.

Folgende Massnahmen werden bis zur Inbetriebnahme der Autogas-Tankstelle erledigt:

| Massnahme | Verantwortlich | Bis wann |
| --- | --- | --- |

Verfasser: 			Betriebsverantwortlicher:

Ort, Datum:			Ort, Datum:

Unterschrift:			Unterschrift: